## январь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за январь 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения | Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения
| откл | вкл
отключений не было

## февраль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за февраль 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения | Мероприятия по устранению и предотвращению нарушения
| откл | вкл
отключений не было

## март
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за март 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения (П-плановое, В - внерегламентное)
| откл | вкл
ЦРП 8-1 Энергоучасток | 10.00 2021.03.10 | 11.35 2021.03.10 | П
Ф. ПО-4 Элеонор | 14.05 2021.03.10 | 15.10 2021.03.10 | В
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.40 2021.03.11 | 12.00 2021.03.11 | В
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.03.12 | 11.10 2021.03.12 | П
НЧ 9-32 | 12.00 2021.03.16 | 12.55 2021.03.16 | В
КТП-54 Свинокомплекс | 10.10 2021.03.17 | 13.05 2021.03.17 | П
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.03.24 | 11.45 2021.03.24 | В
РП-6-1 ТП-25 ТИЗ | 10.55 2021.03.24 | 12.10 2021.03.24 | П
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.03.26 | 10.55 2021.03.26 | П
РУ-0,4 кВ П.7 | 11.00 2021.03.27 | 11.30 2021.03.27 | В
ТП-25 РУ-0,4 кВ ШС-2 | 09.00 2021.03.31 | 15.00 2021.03.31 | П
ТП-25 РУ-0,4 кВ ШС-1 | 10.00 2021.03.31 | 11.50 2021.03.31 | В
КТП-54 Свинокомплекс | 10.10 2021.03.31 | 12.00 2021.03.31 | П
РП 6-2 | 09.40 2021.03.31 | 16.30 2021.03.31
Г-6 | 10.30 2021.03.31 | 13.05 2021.03.31
РТП 6-1, ТП-23 | 10.10 2021.03.31 | 15.35 2021.03.31

## апрель
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за июль 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения
| откл | вкл
ТП-25 РУ-0,4 кВ ШС-1 | 10.00 2021.04.01 | 11.50 2021.04.01 | П
КТП-54 Свинокомплекс | 10.10 2021.04.06 | 12.00 2021.04.06 | В
РП 6-2 | 09.40 2021.04.08 | 16.30 2021.04.08 | П
Г-6 | 10.30 2021.04.09 | 13.05 2021.04.09 | В
РТП 6-1, ТП-23 | 10.10 2021.04.16 | 15.35 2021.04.16 | П
РТП 6-1, ТП-23 | 10.00 2021.04.21 | 12.05 2021.04.21 | П
РТП 6-1, ТП-21 | 10.00 2021.04.28 | 10.20 2021.04.28 | П
НЧ 9-32 | 14.55 2021.04.28 | 15.55 2021.04.28 | В

## май
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за май 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения
| откл | вкл
РТП 6-1, ТП-25 | 10.00 2021.05.05 | 13.55 2021.05.05 | П
Ф-11 от РП-10 СЭМ до ТП-630 ИП Зверев | 11.00 2021.05.09 | 18.00 2021.05.14 | В
Ф-16 от ЦРП ДСМ до ТП АБЗ | 22,00 2021.05.12 | 15,00 2021.05.14 | В
от яч.2 РУ-10 кВ ТП ТЗЭП до яч.11 РУ-10 ТП ПР 4-1 | 10,00 2021.05.21 | 14,00 2021.05.21 | П
Д 6-1 База Мостовая | 10.00 2021.05.27 | 12.00 2021.05.27 | П
Л-17-5 ТЭБ | 14.00 2021.05.27 | 15.30 2021.05.27 | П
ТП-100, ТП-106 | 10.00 2021.05.28 | 12.10 2021.05.28 | П

## июнь
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за июнь 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения (П-плановое, В - внерегламентное)
| откл | вкл
от оп.12/2 ВЛ-10 кВ ф.Д-6 до РУ-10 кВ ТП Д- 6-9 Септима Север | 15.35 2021.06.01 | 17.05 2021.06.02 | А
ф.ТЗ-16 от РТП 6-1 до ПС 35/6 ТИЗ | 09.40 2021.06.07 | 14.30 2021.06.08 | П
РП-10 Фортуна | 09.50 2021.06.10 | 13.30 2021.06.10 | П
ТП-104 Фортуна | 13.45 2021.06.10 | 15.30 2021.06.10 | П
ВЛ-10 СВ-6 оп.№4 | 10.15 2021.06.22 | 12.10 2021.06.22 | В
КВЛ-10 ф.16 от оп.№10 до КТП СЭМ | 22.15 2021.06.22 | 16.20 2021.06.23 | П
ТП Д-6-9 Септима Север | 10.25 2021.06.29 | 11.30 2021.06.29 | П

## июль
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за июль 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения (П-плановое, В - внерегламентное)
| откл | вкл
ТП-110 | 10.30 2021.07.01 | 15.50 2021.07.01 | В
ТП Г-6-9 | 10.00 2021.07.02 | 12.05 2021.07.02 | П
ВЛ-10 Г-6 | 10.00 2021.07.03 | 12.05 2021.07.03 | П
ЦРП-6-2 - ТП-4 Энергоучасток | 16.00 2021.08.20 | 17.45 2021.08.21 | В

## август
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Сибирская электросеть" за июнь 2021 года Технологические нарушения в электрических сетях 0,4 -10 кВ
Диспетчерское наименование ТП | дата, время |  | причина отключения (П-плановое, В - внерегламентное)
| откл | вкл
ЦРП 8-1 Энергоучасток | 10.00 2021.08.10 | 11.35 2021.08.10 | П
Ф. ПО-4 Элеонор | 14.05 2021.08.10 | 15.10 2021.08.10 | В
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.40 2021.08.11 | 12.00 2021.08.11 | В
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.08.12 | 11.10 2021.08.12 | П
НЧ 9-32 | 12.00 2021.08.16 | 12.55 2021.08.16 | В
КТП-54 Свинокомплекс | 10.10 2021.08.17 | 13.05 2021.08.17 | П
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.08.24 | 11.45 2021.08.24 | В
РП-6-1 ТП-25 ТИЗ | 10.55 2021.08.24 | 12.10 2021.08.24 | П
ЦРП-10 Энергоучасток | 10.00 2021.08.26 | 10.55 2021.08.26 | П